西北农林科技大学校园动火作业审批表

工程名称：                                         编号：DH-2025

| 实施单位 |  | 起止时间 | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火地点 | 如“南校区10教学楼3层走廊配电箱旁” | 动火作业种类（用火、气割、电焊等其他） |  |  |
| - 风 - 险 - 隐 - 患 - 排 - 查 | ‌（勾选并描述说明） □火灾 □爆炸 □触电 □高温灼伤 其他： |  |  |  |
| - 安 - 全 - 防 - 护 - 措 - 施 | ‌（逐项落实并确认） - □清理动火点周边__米内可燃物（如纸张、木料、油桶） - □配备消防器材：灭火器___个、消防水带___条、灭火毯___张 - □设置物理隔离（防火布/隔离挡板），明确警戒区域。 - □作业人员持有效《特种作业操作证》 □安排专人全程监护（现场监护人）：______联系电话：_________ 说明： （针对已排查出的风险隐患，已完成整改并落实防护措施，现场具备动火作业实施环境） 动火作业实施单位负责人签字（盖章）： 日期：______年____月____日 |  |  |  |
| 审批 | 动火作业单位意见：□同意 □不同意（原因：__________________） 负责人签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 现场查看安全防护措施情况及要求：________________________________ ________________________________ 核查人签字： 初审人签字： 保卫处‌意见：□同意 □不同意（原因：__________________） 负责人签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 注意事项 | - 需提前3个工作日提交申请； - 动火作业应严格做到“六个必须”(每份后附特种作业操作证书复件)； - 动火前必须检查并清理现场，准备好灭火器材，设专人现场监督； - 申请人需严格遵守消防安全规定，违规操作将追究责任； - 本表一式三份（双面打印），保卫处、动火作业单位、动火作业实施单位各留存一份； - 若用火时间、地点或内容变更，需重新审批； - 紧急情况需立即联系校园消防值班室。电话：029-87080110 |  |  |  |